选定柳林净水厂液态氧采购及液氧站配套设备租赁年度供应商预算征集公告

征集单位：威海市水务集团有限公司

2025年5月

第一部分 预算征集公告

- 一、项目名称

- 选定柳林净水厂液态氧采购及液氧站配套设备租赁年度供应商预算征集

- 二、项目基本情况

- 1、项目编号：WHSW2025-026

- 2、项目概况：现公开征集柳林净水厂液态氧采购及液氧站配套设备租赁的预算价格，具体内容详见报价函中材料清单。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。
    3、质量标准：达到国家验收规范合格标准。

4、供货期：自接到甲方通知之日起，液氧站配套设备30日内，进场安装、调试完毕，完成相关手续办理，可满足正常运行使用；

液态氧3日内，按照甲方要求运抵柳林净水厂。

5、服务期：自甲方验收合格后，甲方发出使用通知之日起3年。

- 6、预算价格：（1）包括但不限于液态氧的采购、加工、包装、

- 运输、保管、装卸、检测、验收、税费、培训、售后服务及其他服务，以及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复工作等与合同有关的所有内容。

- （2）液氧站配套设备的租赁费用。其中，设备维修、保养、维护、安全措施及相关安排，设备安全持续使用，以及使用期间产生的所有安全质量问题及事故，所产生的一切责任及费用均由租赁方承担，与甲方无关。

- 三、预算征集时间、地点及方式
1、征集时间：2025年05月19日17时00分至2025年05月26

- 日17时00分（北京时间）。

- 2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)

- 3、报价函需加盖公章及负责人签字，发至电子邮箱。采购人承诺不会将征集的报价函透漏给第三方。

- 4、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

- 5、电子邮箱：whswzbb123@163.com。

- 四、发布公告媒介

- 威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

- 五、联系方式

- 1、采购人：威海市水务集团有限公司

- 地    址：威海市经济技术开发区上海路58号

- 联 系 人：张莹

- 联系电话：0631-5978699

- 技术要求

- 一、报价人资格要求

- 1、若报价人为生产商，需提供以下证书：

- （1）液氧产品的“危险化学品登记证”、“安全生产许可证”、“移动式压力容器充装许可证”、“危险化学品经营许可证”、“危险化学品运输许可证”扫描件，若报价人不具有危险化学品运输许可证需提供相应的运输合同复印件以及运输方的危险化学品运输许可证扫描件；

- （2）液氧储罐的“中华人民共和国特种设备设计许可证（压力容器）”、“中华人民共和国特种设备制造或生产许可证（压力容器）”、中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(压力容器)或(压力管道)扫描件，若报价人不具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(压力容器)或(压力管道)需提供与安装方签订的合作合同或协议以及安装方的中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(压力容器)或(压力管道)。

- 2、若报价人为代理商，需提供生产商的授权书（包括液氧和液氧储罐）及以下证书：

- （1）液氧生产商的“危险化学品登记证”、“安全生产许可证”及“移动式压力容器充装许可证”扫描件、代理商的“危险化学品经营许可证”、“危险化学品运输许可证”扫描件，若报价人不具有危险化学品运输许可证需提供相应的运输合同复印件以及运输方的危险化学品运输许可证扫描件；

- （2）液氧储罐生产商的“中华人民共和国特种设备设计许可证（压力容器）”、“中华人民共和国特种设备制造或生产许可证（压力容器）”、代理商的中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(压力容器)或(压力管道)，若报价人不具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(压力容器)或(压力管道)需提供与安装方签订的合作合同或协议以及安装方的中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(压力容器)或(压力管道)。

- 技术要求

- 臭氧发生器：参数为4kg/h，共2台。

- 需租赁20立方的液氧储罐一台及配套设备，液氧储罐需配备远程液位系统。

- 液氧的纯度不小于99.5%。

- 2、出租方应对设备维修、保养的周期进行承诺，并应具有规范的保养、维护、安全措施及安排，以确保设备安全持续使用，使用期间产生的所有安全质量的问题及事故，所产生的一切责任及费用均由出租方承担，与甲方无关。

- 报价函格式

| 序号 | 材料名称 | - 单位 | 暂定年用量 | 不含税单价（元） | 含税单价 (元) | 暂定含税合价（元） | 品牌 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氧 | 吨 | 260 |  |  |  |  |  |
| 2 | 液氧站配套设备租赁 | 月 | 12 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

- 一、以上表中的报价包括但不限于液氧的采购、加工、包装、运输、保管、装卸、检测、验收、税费、培训、售后服务及其他服务，以及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复工作等与合同有关的所有内容。液氧站配套设备的租赁费用。

- 二、供货期：        天（甲方通知后，送至现场时间）。

- 三、付款方式：按月支付，甲方将定期根据已经实际发生的交易情况，乙方开具增值税发票，甲方于次月底前，将货款支付给乙方。

- 四、发票（普票）、税率（%）：         。

- 五、以上材料存在分批次送货情况。

- 六、最终总价按实际采购量进行结算。

- 报价单位（盖章）：

- 法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：      年     月   日